# РЕШЕНИЕ

№1366-ФАС52-КТ-41.6-09/10-12(520-ДР)

31 октября 2012 года			                                             город Нижний Новгород

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области по контролю в сфере размещения заказов в составе:

| - Шумилов А.А. | - | председатель комиссии, заместитель руководителя управления, |
| --- | --- | --- |
| - Рыжов Д.В. | - | член комиссии, ведущий специалист-эксперт отдела контроля за размещением государственных заказов, |
| - Шушков А.И. | - | член комиссии, специалист первого разряда отдела контроля за размещением государственных заказов, |

с участием:

| - Роменской О.Н. | - | представителя ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (доверенность № 038/12 от 06.03.2012), |
| --- | --- | --- |
| - Шмелёва А.Ю. | - | представителя ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (доверенность № 154/12 от 30.10.2012), |
| - Пигунова М.М. | - | представителя ООО «РИК-строй» (доверенность № 2 от 26.10.2012), |
| - Щеглова П.С. | - | представителя ООО «СтройМастер» (доверенность б/н от 30.10.2012), |

рассмотрев жалобы общества с ограниченной ответственностью «РИК-строй» (далее также – ООО «РИК-строй», заявитель), общества с ограниченной ответственностью «СтройМастер» (далее также – ООО «СтройМастер», заявитель) и общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ТОПАЗ» (далее также – ООО «СК «ТОПАЗ», заявитель) на действия Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского» (далее также – ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», заказчик) при размещении заказа на выполнение работ для государственных нужд,

установила:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области поступили жалобы ООО «РИК-строй», ООО «СтройМастер» и ООО «СК «ТОПАЗ» о нарушении Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее также – Закон о размещении заказов) при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора бюджетного учреждения на выполнение подрядных работ для нужд ФГБОУ ВПО ННГУ (по теме «Создание Центра инновационного развития медицинского приборостроения на базе ФГБОУ ВПО ННГУ), номер извещения 0332100000912000433 (далее также – открытый аукцион в электронной форме).

По мнению заявителей, документация об открытом аукционе в электронной форме противоречит положениям Закона о размещении заказов.

На заседании Комиссии Нижегородского УФАС России представитель ООО «РИК-строй» и представитель ООО «СтройМастер» поддержали позиции и доводы, изложенные в жалобах, в полном объёме.

Представители ООО «СК «ТОПАЗ» на заседании Комиссии Нижегородского УФАС России не присутствовали. Доказательства надлежащего извещения о времени и месте рассмотрения жалобы в материалах дела имеются. Указанное общество направило ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствии его представителей.

Представители ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» с доводами, изложенными в жалобах заявителей, не согласились, факт нарушений положений Закона о размещении заказов не признали, считают жалобы указанных хозяйствующих субъектов необоснованными, а требования, изложенные в них, - не подлежащими удовлетворению.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области по контролю в сфере размещения заказов, выслушав доводы лиц, участвующих в рассмотрении жалобы, исследовав их в совокупности с имеющимися в деле материалами и осуществив внеплановую проверку рассматриваемого размещения заказа в соответствии с требованиями Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, утвержденного приказом ФАС России от 24.07.2012 № 498, пришла к следующим выводам.

1) 02.10.2012 на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (далее также – официальный сайт) и на электронной площадке www.roseltorg.ru размещены извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора бюджетного учреждения на выполнение подрядных работ для нужд ФГБОУ ВПО ННГУ (по теме «Создание Центра инновационного развития медицинского приборостроения на базе ФГБОУ ВПО ННГУ) и документация об открытом аукционе в электронной форме.

Заказчиком данного размещения заказа выступает Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского».

Оператором электронной площадки является открытое акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» (далее также - ОАО «Единая электронная торговая площадка»).

Предметом указанного размещения заказа является выполнение подрядных работ для нужд ФГБОУ ВПО ННГУ (по теме «Создание Центра инновационного развития медицинского приборостроения на базе ФГБОУ ВПО ННГУ).

Начальная (максимальная) цена договора – 630 945 830,00 рублей.

2) Частью 1 статьи 41.6 Закона о размещении заказов установлено, что документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям, предусмотренным частями 1 - 3.2, 4.1 - 6 статьи 34 названного Федерального закона.

В соответствии с частью 2 статьи 34 и частью 4 статьи 41.6 Закона о размещении заказов документация об аукционе  должна содержать требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть установлены для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности минимальные и максимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут меняться.

В Приложении №1 к Разделу I.3.«Информационная карта аукциона» документации об открытом аукционе в электронной форме (далее также - Техническое задание) установлены требования к материалам и оборудованию, используемого при выполнении работ являющихся предметом данного договора.

Пункт 121 Технического задания «Свариваемый арматурный прокат периодического профиля» предусматривает использование следующего товара:

Свариваемый арматурный прокат периодического профиля Ø25, Руководящий документ Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52544-2006 «Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия» (утверждены приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.05.2006 № 97-ст).

В рассматриваемом Руководящем документе подробно указаны характеристики данного товара.

В соответствии с пунктом 4.4 ГОСТ Р 52544-2006 «Арматурный прокат изготовляют номинальным диаметром: до 6 мм – в мотках; от 6 до 12 мм включительно – в мотках или прутках; 14 мм и свыше – в прутках».

Согласно пункту 4.5 ГОСТ Р 52544-2006 «Прутки изготовляют: мерной длины (МД) в пределах от 6 до 12 м, оговорённой потребителем в заказе; немерной длины (НД) в пределах от 6 до 12 м, определяемой изготовителем».

Таким образом, общие требования заказчика относительно параметров изготовления воспроизводят ГОСТ Р 52544-2006. На основании ГОСТ Р 52544-2006 очевидно, что использованию подлежат прутки.

В дополнение к требованиям ГОСТа именно по указанной позиции заказчиком установлено, что должна быть применена «Партия проката из расчёта девять тысяч, двенадцать тысяч х количество прутков, до 1000 прутков (с учётом необходимости соблюдения ограничений по массе)», то есть, указаны конкретные длины прутков девять тысяч мм или двенадцать тысяч мм.

Одновременно, указанный выше товар может быть заменен на товар «Прокат арматурный класса А500СП» - свариваемый арматурный прокат периодического профиля, изготовляемый и применяемый в соответствии с ТУ 14-1-5526-2006 «Прокат арматурный класса А500СП с эффективным периодическим профилем. Технические условия», и СТО36554501-005-2006* «Применение арматуры класса А500СП в железобетонных конструкциях».

Также указанный выше товар может быть заменён на товар «Свариваемый арматурный прокат периодического профиля», согласно Стандарту ассоциации предприятий и организаций по стандартизации продукции чёрной металлургии АСЧМ 7-93, утверждённому Председателем Совета Ассоциации «Черметстандарт» (приказ от 04.10.1993 № 3).

Три данных руководящих документа являются общераспространёнными и полностью охватывают существующий в настоящее время рынок проката стального периодического профиля для армирования бетонных конструкций.

Пункт 309 Технического задания предусматривает использование следующего товара:

«Сталь угловая равнополочная 100х100 мм» - руководящий документ Межгосударственный стандарт ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент», изготовленный из стали «Сталь 3» («пс» или «сп») согласно руководящему документу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ГОСТ 380-2005 на сталь углеродистую обыкновенного качества.

В ГОСТе 8509-93 подробно определены характеристики рассматриваемого товара.

Таким образом, общие требования заказчика дословно воспроизводят положения ГОСТ 8509-93. В данном конкретном случае, заказчик (потребитель) воспользовался своим правом и установил предусмотренные ГОСТ 8509-93 повышенные требования к точности порезки уголков.

Пункт 327 Технического задания предусматривает использование товара аналогичного пункту 309 Технического задания. Данный товар имеет характеристики согласно ГОСТ 8509-03.

При этом для наличия возможности поставки уголка по ТУ завода-изготовителя заказчиком не указано по данному пункту требование о строгом соответствии товара ГОСТ 8509-93, а характеристики даны в виде диапазонов значений.

Все единицы измерения (мм, кв. мм и пр.) в отношении приведённых выше позиций установлены ГОСТ 8509-93. С учётом того, что заказчик однозначно указал ширину полок уголка как 100 мм х 100 мм, в применяемых единицах измерения не может быть никаких сомнений.

В пункте 25 Технического задания установлены конкретные и однозначные требования к товару: «Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2».

«Свая С 90.30-6…12 (Серия 1.011.1-10, выпуск 1; УД-40-88; 3.500.1-1)» - руководящий документ Государственный стандарт СССР ГОСТ 19804-91 «Сваи железобетонные. Технические условия».

В указанном руководящем документе определены подробные характеристики рассматриваемого товара.

Из самого названия вида работы «Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2» следует, что габариты сваи даны в миллиметрах. Аналогичным образом, как и в Техническом задании, даны габаритные размеры свай в Таблице 1 и Таблице 3 ГОСТ 19804-91.

С учётом изложенного в применяемых единицах измерения не может быть никаких сомнений.

Таким образом, Комиссия Нижегородского УФАС России отмечает, что требования к характеристикам материалов и оборудования, используемых для выполнения подрядных работ для нужд ФГБОУ ВПО ННГУ (по теме «Создание Центра инновационного развития медицинского приборостроения на базе ФГБОУ ВПО ННГУ), установлены в соответствии с положениями Закона о размещении заказов.

Кроме того, запросов о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме по замечаниям, указанным в жалобе ООО «СтройМастер», оператору электронной площадки не поступало.

Следовательно, жалоба ООО «СтройМастер» признаётся необоснованной в полном объёме.

3) В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона о размещении заказов документация об аукционе должна содержать требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

По смыслу части 2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объектов капитального строительства.

Согласно части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ строительство, реконструкция или капитальный ремонт объекта капитального строительства осуществляется в соответствии с проектной документацией.

Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённому Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, определено, что одним из разделов проектной документации является смета. При этом сметная документация должна содержать сводку затрат, сводный сметный расчёт стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчёты (сметы), сметные расчёты на отдельные виды затрат.

Между тем как установлено Комиссией Нижегородского УФАС России Техническое задание содержит полный перечень видов, указание на их объёмы, а также подробные требования к применяемым материалам. По своей сути техническое задание является развёрнутой сметой с исключением единичных расценок. Отсутствие в Техническом задании указаний на наименования конкретных единичных расценок не ограничивает возможности для участия в торгах. Более того, укрупнённые показатели расценок приведены в Графике производства работ документации об открытом аукционе в электронной форме.

Кроме того, ООО «РИК-строй» и ООО «СК «ТОПАЗ» не доказали, что отсутствие проектно-сметной документации влечёт невозможность для указанных обществ сформировать надлежащим образом предложение на участие в данном открытом аукционе в электронной форме.

Изложенное свидетельствует о необоснованности жалоб ООО «РИК-строй» и ООО «СК «ТОПАЗ» в рассматриваемой части.

4) В соответствии с пунктом 6.1 части 3 статьи 41.6 документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с положениями статьи 19.1 Закона о размещении заказов.

Согласно части 3 статьи 19.1 Закона о размещении заказов размещение на официальном сайте документации об открытом аукционе в электронной форме, в которой указывается обоснование начальной (максимальной) цены контракта и иная предусмотренная частью 2 статьи 19.1 названного Федерального закона, признаётся добросовестным исполнением требованием данной статьи.

В соответствии с частью 2 статьи 19.1 Закона о размещении заказов обоснование начальной (максимальной) цены должно содержать полученную заказчиком информацию или расчёты и использованные заказчиком источники информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе путём указания соответствующих сайтов в сети «Интернет» или иного указания. При этом источниками информации могут быть данные государственной статистической отчётности, официальный сайт, реестр контрактов, информация о ценах производителей, общедоступные результаты изучения рынка, исследования рынка, проведённые по инициативе заказчика и иные источники информации.

В рассматриваемой документации обоснование начальной (максимальной) цены договора представлено в виде расчёта и использованных заказчиком источников информации (Приложение №2 к Разделу I.3. «Информационная карта аукциона» документации об открытом аукционе в электронной форме).

В качестве источников информации представлены три коммерческих предложения (исх. №066 от 24.09.2012; исх. №322 от 02.10.2012; исх. №626 от 02.10.2012). На основании указанных предложений заказчиком произведён расчёт начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора бюджетного учреждения.

Таким образом, жалобы ООО «РИК-строй» и ООО «СК «ТОПАЗ» в данной части являются необоснованными.

5) Документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения определённые в части 3 статьи 41.6 Закона о размещении заказов.

Согласно пункту 11 части 3 статьи 41.6 названного Федерального закона заказчик вправе определить обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены, а в случае поставок новых машин и оборудования, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) на поставки которых составляет пятьдесят миллионов рублей и более, поставок медицинского оборудования обязаны определить такие обязательства (в том числе обязательства о предоставлении вместе с новыми машинами и оборудованием гарантий производителя и поставщика на товар) и обязательство о предоставлении вместе с товаром обеспечения гарантии поставщика на товар в размере от двух до десяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Предметом указанного размещения заказа является выполнение подрядных работ для нужд ФГБОУ ВПО ННГУ (по теме «Создание Центра инновационного развития медицинского приборостроения на базе ФГБОУ ВПО ННГУ).

Таким образом, в соответствии с данной нормой заказчик вправе определить обязательства по гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, которые должны быть обеспечены. Воспользовавшись указанным правом ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского» определило, что обеспечению подлежит выполнение работ (первое обязательство), а также гарантия качества работ (второе обязательство).

Следовательно, жалоба ООО «РИК-строй» в рассматриваемой части признаётся необоснованной.

6) В соответствии с частью 5 статьи 41.6 Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со статьёй 11 названного Федерального закона.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 11 Закона о размещении заказов участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 утвержден Перечень видов работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Перечень).

Таким образом, свидетельство, выданное саморегулируемой организацией, необходимо в случае, если работы, выполнение которых является предметом открытого аукциона в электронной форме, относятся к строительству, реконструкции, капитальному ремонту, оказывают влияние на безопасность объекта, где они производятся,  такой объект является объектом капитального строительства, и данные работы включены в названный Перечень.

Согласно части 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицо, осуществляющее строительство, организует и координирует работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несёт ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации.

В силу части 3.1 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицо, осуществляющее строительство, должно иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по организации строительства.

Таким образом, условием допуска к участию в торгах на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, устанавливаемого в документации о торгах в соответствии с положениями пункта 1 части 1 статьи 11 Закона о размещении заказов, должно являться обязательное наличие у участника размещения заказа исключительно свидетельства о допуске к работам по организации строительства.

В соответствии с пунктом 11 Раздела I.3. «Информационная карта аукциона» документации об открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа в составе второй части заявки предоставляет копию выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к следующим видам работ «33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3. «Жилищно-гражданское строительство», согласно указанному Перечню».

Изложенное соответствует положениям законодательства о размещении заказов.

Довод ООО «СК «ТОПАЗ» о том, что пунктом 4.1 проекта гражданско-правового договора бюджетного учреждения установлено требование о наличии у участника размещения заказа свидетельства о допуске к работам, выданного участнику размещения заказа саморегулируемой организацией, с указанием конкретного перечня работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства отклоняется по следующему основанию.

По смыслу пункта 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Документацией об открытом аукционе в электронной форме не предусмотрено выполнение работ исключительно подрядчиком.

Согласно пункту 4.1 проекта гражданско-правового договора бюджетного учреждения подрядчик в срок не более трёх дней со дня заключения договора передаёт заказчику надлежащим образом заверенную копию свидетельства СРО о допуске к следующим видам работ согласно Перечню. Таким образом, подрядчик обязан передать копии свидетельств СРО о допуске к конкретным видам работ самого подрядчика и привлечённых им субподрядчиков. Рассматриваемый пункт включён в проект гражданско-правового договора в целях обеспечения участников размещения заказа полной и достоверной информацией.

Таким образом, жалоба ООО «СК «ТОПАЗ» признаётся необоснованной в полном объёме.

7) В соответствии с частью 2.1 статьи 34 Закона о размещении заказов не допускается включать в документацию об аукционе требования о наличии у участника размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность установления таких требований к участнику размещения заказа предусмотрена названным Федеральным законом.

Пункт 17 Таблицы №1 Технического задания не устанавливает требования к наличию у участника размещения заказа конкретного технологического оборудования, поскольку относится к стадии исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения. При проведении открытого аукциона в электронной форме заказчик не предъявляет требований к наличию технологического оборудования у участника размещения заказа, не запрашивает соответствующую информацию. Таким образом, наличие или отсутствие такого технологического оборудования не является критерием допуска участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в электронной форме. Заказчиком с привлечением специализированной организации установлено, что только автомобильный кран обеспечивает сохранность дорог на территории строительства, параметры стрелы и гуська определены исходя из этажности и конфигурации здания, конфигурации строительной площадки.

Кроме того, Комиссией Нижегородского УФАС России установлено, что требования к технологическому оборудованию, а именно крану со стрелой 30 метров и гуськом длиной 15 метров не ограничивают количество участников размещения заказа. Рассматриваемое оборудование производят ОАО «Автокран» (Россия), ОАО «Галичский автокрановый завод» (Россия), Liebherr-International AG (Швейцария), GROVE Worldwide (США), другие производители.

Следовательно, в указанной части жалоба ООО «РИК-строй» также признаётся необоснованной.

8) По смыслу части 2 статьи 41.12 Закона о размещении заказов документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, направляемые заказчиком, уполномоченным органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти либо размещаемые ими на официальном сайте или электронной площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника размещения заказа, заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, если иное не предусмотрено главой 3.1 названного Федерального закона.

Размещение документации об открытом аукционе в электронной форме на официальном сайте прямо подразумевает заключение контракта в порядке электронного документооборота. Пункт 11.5 проекта гражданско-правового договора бюджетного учреждения предусмотрен на тот случай, если стороны оформят дубликат договора на бумажном носителе для представления в судебные и иные инстанции. Статьи 166-168 Гражданского кодекса Российской Федерации определяют ничтожность сделки, содержание которой не соответствует закону. Законодательство Российской Федерации не предусматривает возможность признания недействительным бумажного дубликата документа, оригинал которого подлежит оформлению в форме электронного документа.

Из изложенного следует, что жалоба ООО «РИК-строй» является необоснованной в полном объёме.

- 9) 30.10.2012 единой комиссией ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского» рассмотрены первые части заявок участников размещения заказа, поданные для участия в данном открытом аукционе в электронной форме. Результаты указанной процедуры зафиксированы в протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме № 544/12 от 30.10.2012.

В соответствии с протоколом № 544/12 от 30.10.2012 до окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в названном аукционе в электронной форме (24.10.2012 09:00) поступили заявки от двух участников размещения заказа, которым оператором электронной площадки присвоены порядковые номера 6 и 7 соответственно (по мере поступления).

Согласно протоколу № 544/12 от 30.10.2012 единая комиссия заказчика допустила к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа, подавшего заявку под номером 6.

Участнику размещения заказа, подавшему заявку под номером 7, отказано в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

На основании части 10 статьи 41.9 Закона о размещении заказов открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся.

10) В соответствии с частью 4 статьи 60 Закона о размещении заказов уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти размещение заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора бюджетного учреждения на выполнение подрядных работ для нужд ФГБОУ ВПО ННГУ (по теме «Создание Центра инновационного развития медицинского приборостроения на базе ФГБОУ ВПО ННГУ) было приостановлено до рассмотрения жалоб ООО «СтройМастер», ООО «РИК-строй» и ООО «СК «ТОПАЗ» по существу (уведомления Нижегородского УФАС России от 25.10.2012 №АШ-09/5607 и от 29.10.2012 №АШ-09/5680).

В связи с тем, что указанные жалобы рассмотрены и признаются необоснованными, в целях продолжения размещения указанного заказа возникает необходимость выдачи оператору электронной площадки (ОАО «Единая электронная торговая площадка») предписания о прекращении приостановления размещения данного заказа, что соответствует положениям части 9 статьи 17 Закона о размещении заказов.

С учетом изложенного, руководствуясь частью 9 статьи 17 и частью 6 статьи 60 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области по контролю в сфере размещения заказов

решила:

1. Признать жалобу общества с ограниченной ответственностью «РИК-строй» на действия Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского» при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора бюджетного учреждения на выполнение подрядных работ для нужд ФГБОУ ВПО ННГУ (по теме «Создание Центра инновационного развития медицинского приборостроения на базе ФГБОУ ВПО ННГУ) необоснованной.

2. Признать жалобу общества с ограниченной ответственностью «СтройМастер» на действия Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского» при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора бюджетного учреждения на выполнение подрядных работ для нужд ФГБОУ ВПО ННГУ (по теме «Создание Центра инновационного развития медицинского приборостроения на базе ФГБОУ ВПО ННГУ) необоснованной.

3. Признать жалобу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ТОПАЗ» на действия Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского» при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора бюджетного учреждения на выполнение подрядных работ для нужд ФГБОУ ВПО ННГУ (по теме «Создание Центра инновационного развития медицинского приборостроения на базе ФГБОУ ВПО ННГУ) необоснованной.

4. Выдать оператору электронной площадки (ОАО «Единая электронная торговая площадка») предписание о прекращении приостановления размещения указанного заказа.

В соответствии с частью 9 статьи 60 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель комиссии                                                                          А.А. Шумилов

Члены комиссии					                                Д.В. Рыжов

А.И. Шушков